附件1

| 红河州中医医院医疗设备市场调查目录表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购品目 | 数量 | 单位 | 采购需求概况 | 科室 | 预算金额(万元) | 是否支持进口 | 备注 |
| 1 | 脉动真空灭菌器 | 1 | 台 | 容积要求为1.2立方米，蒸汽供给方式为内置电热蒸发器，加备一套整机配备的压力表、安全阀。采购后要求完成第一次计量器具检测、特种设备检测，及相关证书的办理登记。并完成设备的安装、调试、培训工作。 | 供应室 | 30 | 否 |  |
| 2 | 干衣机 | 1 | 台 | 额定容量为50kg，烘干方式为电加热，采购后完成设备的安装、调试、培训工作。 | 供应室 | 6 | 否 |  |