用户需求书

一、服务要求

▲1、每年提供二次设备定期的预防性保养，以保证设备处于最佳运行状态。包含记录并安排保养时间、按照保养计划更换损耗部件、按照厂家标准进行调校、确认各项技术指标及性能、记录设备状况。

▲2、每年提供二次定期的设备的安全检查。对每次检查结果记录成册提交医院存档。包含制定检查计划、机械安全检查、电气安全检查、记录检查结果。

3、投标公司提供的服务电话号码保证365天有工作人员接听。

4、初次电话响应：15分钟内；现场响应时间：24小时内（特殊情况除外）。

5、本院所保设备出现故障时，可直接联系投标公司在本地的售后服务工程师，维保公司将及时派工程师进行指导或赴现场维修，保修期内维修次数不设限。

6、维修服务所涉及的人工费用、交通差旅费等由维保公司承担。

7、投标公司能够提供原厂配件，提供的配件必须为未启封全新包装与原型号一致的配件，安装完毕后达到设备运行标准（维保换件时提供需提供备件报关证明或备件来源证明）。

8、每次保养完成后出具保养报告；每次维修完成后出具维修报告；每年服务结束后提供年终维修总结报告。

二、商务要求

1、服务期限：1年。

2、服务地点：红河哈尼族彝族自治州中医医院指定地点。

3、付款方式：当面详谈。